## lws2seitig
Löschwasserförderung |  |  | bearbeitet nach einer Idee von Juffinger und ÖBFV-Fachheft 1; durch H.Kögler (2001, 2004, 2006, 2008)
Pumpeneingangsdruck (garantiert) |  |  | 1.5 | bar |  | Druckverluste der Schlauchleitung (berechnet nach Angaben von DIN 14 811 und eig. Berechnungen) | [20 empty] | ( diese Farbe = Eingabefelder)
Pumpenausgangsdruck |  |  | 8 | bar |  | Auswahl (F, A, B, Cxx):
erforderliche Löschwassermenge |  |  | 1000 | l/min |  | Schlauchgröße: |  |  | B |  | mit k = | 1.95e-08 |  | , pv = k x Q² x l
Reibungsverlust pro Schlauch |  | 0.75 | 0.39 | bar |  | Schlauchlänge: |  |  | 20 | m, | VSchlauch = |  | 88.3573 | l
|  | 0.39 | [44 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Abschnittslänge (ganzz.Vielf.d.S.-länge) |  |  | 20 | -> ergibt max.Leitungslänge in diesem Diagramm von: | [9 empty] | 1300 |  | m
Abschnitts-Nr. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | nicht benötigte Höhenangaben mit Taste [ENTF] löschen !!! (nicht mit Null)
Leitungslänge (m) |  | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1300
Anzahl B-Schläuche |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
min. Füllzeit (min:sec) |  |  |  | 12: 0:01; 24: 0:02; 39: 0:03 | > 1 h
min. Füllmenge (m³) |  |  |  | 12: 1.0603; 24: 2.1206; 39: 3.4459
Abstand zur vorherigen FP (m) |  |  |  | 13: 650; 27: 700; 45: 900; 50: 250
Anzahl paralleler Leitungen |  |  | 1 | [66 empty] | Rücksetzen, durch "ENTF" und alten Zellinhalt aus Nachbarzelle kopieren | bar: 1 to 66
Anmerkungen: |  |  |  | 10: Zur Amperschlucht; 20: Amperterasse; 32: AbzZhsStr; 43: ende | "Ende" beendet Darstellung
Höhe über NN (m) |  |  | 530 | 531 | 532 | 532 | 532 | 533 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 542 | 544 | 545 | 547 | 548 | 552 | 553 | 554 | 555 | 555 | 556 | 557 | 560 | 561 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | [23 empty] | nicht benötigte Größen mit "ENTF" entfernen, nicht 0 setzen !
Hilfszeile kum. Höhe |  | 530 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Anz.Abschn.m.gleicher Steigung |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Höhenunterschied pro Abschnitt |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rel. Höhe über WE-Stelle/Einspeisung (m) |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Steigung zw. den Höhenangaben (%) |  |  |  | 5.006% | 5.006% | 0% | 0% | 5.006% | 15.17% | 5.006% | 5.006% | 5.006% | 5.006% | 10.05% | 10.05% | 5.006% | 10.05% | 5.006% | 20.41% | 5.006% | 5.006% | 5.006% | 0% | 5.006% | 5.006% | 15.17% | 5.006% | 5.006% | 0% | 0% | 5.006% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.006% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.006%
Eingangsdruck am Abschnittsanfang |  |  |  | 8 | 7.51 | 7.02 | 6.63 | 6.24 | 5.75 | 5.06 | 4.57 | 4.08 | 3.59 | 3.1 | 2.51 | 8 | 7.51 | 6.92 | 6.43 | 5.64 | 5.15 | 4.66 | 4.17 | 3.78 | 3.29 | 2.8 | 2.11 | 8 | 7.51 | 7.12 | 6.73 | 6.24 | 5.85 | 5.46 | 5.07 | 4.68 | 4.29 | 3.9 | 3.51 | 3.02 | 2.63 | 2.24 | 8 | 7.61 | 7.22 | 6.83 | 6.34
Druckverlust durch Höhe u. Reibung |  |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.69 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.59 | 0.49 | 0.79 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | mit "x" kann der gewünschte Standort der TS selbst gewählt werden, nicht mehr benötigte TS bitte mit [ENTF] löschen
Ausgangsdruck am Abschnittsende |  |  | 8 | 7.51 | 7.02 | 6.63 | 6.24 | 5.75 | 5.06 | 4.57 | 4.08 | 3.59 | 3.1 | 2.51 | 1.92 | 7.51 | 6.92 | 6.43 | 5.64 | 5.15 | 4.66 | 4.17 | 3.78 | 3.29 | 2.8 | 2.11 | 1.62 | 7.51 | 7.12 | 6.73 | 6.24 | 5.85 | 5.46 | 5.07 | 4.68 | 4.29 | 3.9 | 3.51 | 3.02 | 2.63 | 2.24 | 1.85 | 7.61 | 7.22 | 6.83 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumpenstandort (rechnerisch) |  |  | FP > | 1: <; 12: FP >; 13: <; 24: FP >; 25: <; 39: FP >; 40: <
Ort selbst wählen / fixieren (=x)
|  |  | 8 | 12: 8; 24: 8; 39: 8
Gesamtzahl der FP's: | 4
H. Kögler
2008